| «СОГЛАСОВАНО» Председатель первичной организации профсоюза образовательного учреждения Приволжского района г.Казани _______________ Ф.И.О. |  | «УТВЕРЖДЕНО» Директор образовательного учреждения Приволжского района г.Казани ________________ Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

«____»____________20_____г.

# Перечень

видов работ выполняемых  в порядке текущей эксплуатации

в электроустановках до 1000 В ( п.2.4.6 М П по охране труда)

- Работы по отсоединению, и присоединению кабеля, проводов, электродвигателей, другого оборудования.

- Замена вышедших из строя отдельных участков кабелей и электропроводки.

- Замена, ремонт вышедших из строя магнитных пускателей, рубильников, контакторов и другой аналогичной пусковой и коммутационной аппаратуры.

- Замена перегоревших плавких вставок в электрощитах.

- Замена перегоревших электроламп и других деталей в светильниках.

- Частичная замена светильников внутреннего освещения.

- Замена  или ремонт вышедших из строя электровыключателей.

- Замена. ремонт вышедших из строя электророзеток.

- Замена и ремонт отдельных  электроприемников  (электродвигателей)

- Работы на вращающемся двигателе без соприкосновении с токоведущими и вращающими частями

- Обслуживание  щеточного аппарата  на работающем электродвигателе при соблюдении мер предосторожности (используя средства индивидуальной защиты).

- Проверка  наличия заземления электроустановок и оборудования.

- Замена вышедших из строя электрических вилок и разъемов.

- Снятие и установка электросчетчиков, других приборов и средств измерения (в присутствии  представителя  сетевой компании или их разрешения),обеспечение сохранности КИП и пломб.

- Мелкий ремонт бытовых и других электроприборов.

- Нанесение, возобновление надписей на кожухах оборудования, станциях управления.

- Удаление пыли со светильников внутреннего освещения.

- Уборка электропомещений.

Примечание: Перед началом работ по текущей эксплуатации электроустановок исполнитель обязан уведомить ответственного за электрохозяйство о месте и характере работы, ее начале и окончании.

Ответственный за электрохозяйство               ______________________________